## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CENTRO DE ATIVIDADES SESC CEILÂNDIA - ESPAÇO SAÚDE | SINAPI - 02/2023 - Distrito Federal SBC - 03/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 07/2022 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 016099 | SBC | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES | m² | 420.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 00000001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS | [5 empty] | 0%
2.1 | 000050 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES (PROJETOS DE INTALAÇÕES ELÉTRICA, REDE ESTRUTURADA, HIDROSSANITÁRIA, ESTRUTURAL, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, VÁCUO E AR-COMPRIMIDO) | m² | 420.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 00000172 | Próprio | PROJETO DE BLINDAGEM PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO | [5 empty] | 0%
3.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 104.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | 210008 | SBC | DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | 00000200 | Próprio | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE CONTAINERN (ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0%
4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO E CONTRAPISO) | m² | 381.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | 059870 | SBC | DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA | m² | 420.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.10 | 022396 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.11 | 071810 | SBC | CACAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCACAO 3 DIAS IDA E VOLTA | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0%
5.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME E BLOCO (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.7 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.11 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 0%
6.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 373.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 124.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | 00000096 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), TIPO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | m² | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR AF_01/2021 | m² | 192.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | 0%
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 506.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 506.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | 00000248 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 30X60 CM, COR BRANCA, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA : LINHA GLACIER WHITE BRANCA - PORTOBELLO, JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT BRANCO (R-002) | M² | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (R-004) | m² | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | 00000033 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM: 22,3x22,3 CM HEXAGONAL, NA COR CONFORME PROJETO, ACABAMENTO ACETINADO REF: HEXAGONAL 22,3CM CERÂMICAS ATLAS. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2,0MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA COR DA PEÇA (R-005) | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | 00000032 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM: 87,7x87,7 CM, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF: YORK SGR HARD_PORTINARI. APLICADO COM JUNTO DE ASSENTAMENTO DE 1,5 MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA (P-003) | m² | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014. (PADRÃO EXISTENTE). | m² | 83 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8 | 00000221 | Próprio | PAINEL SESC - PAINEL DE MDF MADEIRADO 2 FACES, 2,75X2,50M, COM ESPESSURA TOTAL 3 CM COM FRISOS HORIZONTAIS E LOGO EM AÇO INOX ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M-002) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | 00000023 | Próprio | PAINEL AUXILIAR - PAINEL DE MDF MADEIRADO 2 FACES, 1,00X2,50M, COM ESPESSURA TOTAL 4,5 CM COM FRISOS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.10 | 150160 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES - LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM: 200x120 CM , COLADO (M-003) | m² | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | 00000171 | Próprio | ARGAMASSA BARITADA (PRONTA PARA USO) | KG | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.12 | 00000173 | Próprio | TESTE E LAUDO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E FUGA DE RADIAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.13 | 00000129 | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA , ALTURA: 100mm. REF.: RODAPÉ 454 RP/BR_BRANCO_COLEÇÃO MODERNA_SANTA LUZIA | M | 344.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.14 | 00000029 | Próprio | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR, PARA PAREDE, NA COR BRANCA, 1" | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | FORROS E TETOS | [5 empty] | 0%
8.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 363.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 00039429 | SINAPI | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 190.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 00000043 | Próprio | ALÇAPÃO DE METAL PARA DRYWALL COM TAMPA 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0%
9.1 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 359.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 00000246 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO TÉCNICO, ALTO TRÁFEGO, DIM: 87,7x87,7 CM, NA COR WH, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ACETINADO. REF: YORK WH ACETINADO_PORTINARI. APLICADO COM JUNTO DE ASSENTAMENTO DE 1,5 MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BEGE | M² | 318.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 00000032 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM: 87,7x87,7 CM, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF: YORK SGR HARD_PORTINARI. APLICADO COM JUNTO DE ASSENTAMENTO DE 1,5 MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA | m² | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO POLIDO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0%
10.1 | 023219 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 052713 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE ACO INOXIDAVEL | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 052760 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA TUBO PVC SOLDAVEL PARA PIAS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | 023217 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.5 | 052120 | SBC | PONTO AGUA VASO SANITARIO C/VALVULA DESCARGA 1.1/4"" TUBO GALV. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 0%
11.1 | 053171 | SBC | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | 053027 | SBC | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (DRENO AR-CONDICIONADO) | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 070566 | SBC | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO (DRENO AR-CONDICIONADO) | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 0%
12.1 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | 104474 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 165 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | 104481 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | 062255 | SBC | PONTO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA | UN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | 00000167 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR - 30W - 80lm/W - 6000K DIM:40X40CM (BRANCA) | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | 00000168 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 91lm/W - 6000K DIM:30X30CM (BRANCA) | UN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 | 00000169 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR REDONDA COM FOCO REGULÁVEL - 4,5W - 100lm/W DIM:9CM (BRANCA) | UN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | 064601 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 34 DISJUNTORES 100A (AR CONDICIONADO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | 070915 | SBC | INTERLIGACAO ELETRICA (QUADROS) PARA CONDICIONADORES DE AR | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | [5 empty] | 0%
13.1 | 070908 | SBC | UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 32HP | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | 070521 | SBC | AR CONDICIONADO DUTO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | 073410 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | 070487 | SBC | CAIXA DE FILTRAGEM PARA DUTOS-FILTRO ABSOLUTO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | 070202 | SBC | DUTO AR COND.CHAPA GALVANIZADA+MANTA LAN/VIDRO-PAP.ALUM.PREPARO (INSUFLAMENTO) | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | 070202 | SBC | DUTO AR COND.CHAPA +MANTA LAN/VIDRO-PAP.ALUM.PREPARO (RETORNO) | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.7 | 073216 | SBC | DUTO VENTILACAO E EXAUSTAO CHAPA ACO GALVANIZADA | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.8 | 070947 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES | M | 110 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.9 | 070386 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.10 | 070392 | SBC | GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO FOSCO HORIZ. | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | 070930 | SBC | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMINIO ALETAS HORIZ. | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (CADEIRA ODONTOLÓGICA) | [5 empty] | 0%
14.1 | 023219 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL - 25MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | 053171 | SBC | PONTO DE ESGOTO (40MM) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (ELÉTRICA E COMANDO VÁCUO) | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (AR-COMPRIMIDO) | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | 00000220 | Próprio | MANGUEIRA DE AR COMPRESSOR PT 300 PSI COM TRAMA 5/16" (AR-COMPRIMIDO) | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (VÁCUO) | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 0%
15.1 | 00000207 | Próprio | LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: LAVATÓRIO MODELO VOUGUE PLUS L.51.17 _ DECA - COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO - NA COR BRANCA - C.1.17_DECA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO CUBA E BIDÊ - 1602.C_DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.5 | 00000251 | Próprio | TORNEIRA BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA SKY, ACABAMENTO CROMADO, REFÊNCIA: 2171.C25 DECA. COM ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO PROFLUX. REFERÊNCIA: PELDAMEC 51.101 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.6 | 00000252 | Próprio | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO. REFERÊNCIA: MODELO DECAMATIC 1170.C DECA (H-002) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.7 | 00000253 | Próprio | TORNEIRA GOURMET DE MESA, MONOCOMANDO, COM DUCHA EXTENSÍVEL, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO. REFERÊNCIA: MODELO IRIRI HTC0080. COM ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO PARA TORNEIRA PROFLUX. REFERÊNCIA: 51.101 PEDALMEC | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.8 | 00000254 | Próprio | TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 1/4 DE VOLTA. REFERÊNCIA: MODELO LINK 1153.C.LINK DECA (H-005) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.9 | 00000256 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L, COM COLUNA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REFERÊNCIA: TANQUE GRANDE, MODELO TQ.03.17 DECA (H-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (H-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004487%
15.11 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (H-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (H-007) | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.13 | 00000204 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - REF.: L.375.17 _ DECA COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO COPO RÍGIDO CROMADO PARA LAVATÓRIO E VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO - REF.: 1602.C_DECA. (H-008) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14 | 00000257 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DESIGN COLLECTION QUADRUM UNDERMOUNT EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE 70 U DIM.: 740X440 MM. REFERÊNCIA: 94000112 TRAMONTINA (H-009) | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.15 | 00000194 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA - ACABAMENTO CROMADO; REF.: MODELO IZY PLUS 1984.C24.ACT.BR_DECA. (H-019) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.16 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.18 | 00000261 | Próprio | BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO) COM SAIA RETA H=10 CM CORTES 45º, RODABANCA H=20CM, FILETES COM FUROS PARA TORNEIRA E CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) | M² | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (A-004) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (A-003) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21 | 202336 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM. (A-005) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22 | 202312 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO CENTRALIZADO 30CM. (A-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.23 | 072811 | SBC | DISPENSER EM POLIPROPILENO PARA SABAO LIQUIDO | UN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.24 | 072810 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.25 | 000980 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.26 | 062048 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.27 | 00000201 | Próprio | APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM. (M-004). | M² | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
16.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (ÁREAS MOLHADAS) | m² | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0%
17.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 693.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 363.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 693.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 363.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 693.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 363.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0%
18.1 | 90799 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PM1 / PM6) | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | 00000260 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICA POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO NAS MÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PM2). | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | 00000185 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA ACESSÍVEL, CONFORME NBR 9050/2020, FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM REVESTIMENTO TIPO FÓRMICA RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO EM INOX INSTALADO DOBRADO (FORMATO U) COLADO NA FAIXA INFERIOR DA PORTA (H=40 CM), INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA CROMADA PARA BANHEIRO COM ROSETA E CHAVE ANTIPÂNICO. DIM.: 90x210 CM (PM3) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | 00000249 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA BLINDADA INTERNAMENTE COM LÂMINA DE CHUMBO ELETROLÍTICO DE 1ª FUSÃO, COM VISOR PLUMBÍFERO DE 2,00mmPb 15x20cm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHATURA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO ESCOVADO (PM4) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | 00000250 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA BLINDADA INTERNAMENTE COM LÂMINA DE CHUMBO ELETROLÍTICO DE 1ª FUSÃO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHATURA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO ESCOVADO (PM5) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | 90794 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PM7) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | 00000262 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, DIM: 0,90x2,20M, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURAS, ACABAMENTOS ESCOVADOS, COM ABERTURA ELETRÔNICA COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO DAS MÃOS. (DV5/DV7). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | 00000263 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM, DIM:1,00x2,20M INCLUSO CORREDIÇAS, FERRAGENS E FECHADURAS, COM ABERTURA ELETRÔNICA COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO DAS MÃOS. (DV4/DV6). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9 | 00000264 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM, DIM:1,50x2,20M INCLUSO CORREDIÇAS, FERRAGENS E FECHADURA. (DV1) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.10 | 00000265 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM, DIM:1,00x2,20M INCLUSO CORREDIÇAS, FERRAGENS E FECHADURA. (DV3) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.11 | 00000266 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FERRAGENS E MOLA DE HIDRÁULICA DE PISO, COM CONTROLE DE ACESSO E ABERTURA ELETRÔNICA COM SENSOR PARA CARTÕES COM APROXIMAÇÃO. (DV2) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 |  |  | SERVIÇO DE MARCENARIA | [5 empty] | 0%
19.1 | 00000267 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 1 PORTA DE ABRIR, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 60x50x70cm (CONFORME PROJETO - B-001/ B-002). | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 | 00000268 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 1 PORTA DE ABRIR E 04 GAVETAS, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA E GAVETAS, COM PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 95x50x70cm (CONFORME PROJETO - B-003). | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3 | 00000269 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA EM L COM 08 PORTAS DE ABRIR E 04, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS, COM PRATELEIRAS INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 320x60x70cm E 168x50x70CM (CONFORME PROJETO - B-004). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4 | 00000270 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 16 PORTAS DE ABRIR E 02 GAVETAS, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS E GAVETAS, COM PRATELEIRAS INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 400x84x86cm (CONFORME PROJETO - B-005). | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.5 | 00000271 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 10 PORTAS DE ABRIR E 10 GAVETAS, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS E GAVETAS, COM PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 640x60x70cm (CONFORME PROJETO - B-006). | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.6 | 00000272 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 2 PORTAS DE ABRIR, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 143x30x70cm (CONFORME PROJETO - B-007). | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.7 | 00000273 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 06 PORTAS DE ABRIR E 05 GAVETAS, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS E GAVETAS, COM PRATELEIRAS INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 370x60x70cm (CONFORME PROJETO - B-008). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.8 | 00000274 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 4 PORTAS DE ABRIR, PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO LISO 02 FACES - ESPESSURA 18mm - DIM: 200x60x70cm (CONFORME PROJETO - B-010). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.9 | 00000276 | Próprio | BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF 02 FACES GRAGITE 25MM, NOGAL 25MM/18MM E VIDRO TEMPERADO 8,00MM - DIM: 425x100x75cm (CONFORME PROJETO - CENTRAL DE RELACIONAMENTO). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.10 | 00000238 | Próprio | MÓVEL CPU - GAVETEIRO MDF AMADEIRADO 2 FACES - DIM.: 72x45x35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 0%
20.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 420.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 0
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 0
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 0