## Table 1
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento Casa de máquinas Taguatinga Norte | SINAPI - 12/2022 - Distrito Federal SBC - 01/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 07/2022 - Distrito Federal |  | 0.2486 |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Custos indiretos
1.1 |  |  | Projeto complementar
1.1.1 | 1 | Próprio | A R T - Anotação de Responsabilidade Técnica | UN | 1
1.1.2 | 89 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 150
1.1.3 | 64 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 100
1.1.4 | 141 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 100
1.2 |  |  | Equipe Técnica
1.2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
1.2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
1.2.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90
1.2.4 | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1
1.3 |  |  | Equipamentos
1.3.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3
1.3.2 | 2 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO. COM BASE NO SINAPI, Nº 72900 E 72898. | DIA | 5
1.3.3 | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 4
1.3.4 | 47 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 9
2 |  |  | Serviços Específicos
2.1 |  |  | Demolição
2.1.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 60
2.1.2 | 91222 | SINAPI | Rasgo de piso para instalação de ralo linear, dentro da casa de máquina e fora da casa de máquina | M | 15
2.1.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7
2.1.4 | 70 | Próprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5 M³ | UND | 2
2.2 |  |  | Elétrica
2.2.1 | 61627 | SBC | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | UN | 2
2.2.3 | 59099 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | UN | 1
2.2.3 | 140 | Próprio | Quadro de Distribuição da casa de máquinas da Piscina coberta | UN | 2
2.2.4 | 141 | Próprio | Quadro de Distribuição da casa de máquinas da Piscina Infantil/Olímpica | UN | 1
2.3 |  |  | Gesso
2.3.1 | 96123 | SINAPI | Fechamento de tubulação existente com caixote de drywall com placa cimentícia | M | 60
2.4 |  |  | Pavimentação
2.4.1 | 103007 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear dentro da casa de máquina - dimensões 10cm x 4mt inox aço 304 (casa de máquina piscina descoberta) | UN | 3
2.4.2 | 121441 | SBC | Requadração de paredes com reboco após a remoção do revestimento de cerâmica, deixando no ponto de pintura (casa de máquina piscina descoberta) | m² | 160
2.4.3 | 101800 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear inox aço 304 aço escovado na entrada da casa de máquina - dimensões 1,7mtx40cm (casa de máquina piscina descoberta) | UN | 1
2.4.4 | 110754 | SBC | Portas da casa de máquina de aço inox 304 aço escovado | UN | 2
2.4.5 | 87399 | SINAPI | Construção de um contrapiso dentro da casa de máquina da piscina descoberta para fazer um caímento para os ralos lineares | m³ | 2
2.4.6 | 101798 | SINAPI | Tampa de caixa de passagem de inox 304 | UN | 2
2.4.7 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 7
2.4.8 | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | H | 50
2.4.9 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 24
40213 | 88316 | SINAPI | Instalação de todos os equipamentos de troca de calor na laje após a impermeabilização na laje. | H | 50
40578 | 4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m² | 10
40943 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 6
41309 | 111214 | SBC | GRADE ACO COM FIXACAO EM PILARES DE ALVENARIA | m² | 10
41674 | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 2
42039 | 103007 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear dentro da casa de máquina - dimensões 10cm x 4mt inox aço 304 (grelha piscina coberta) | UN | 2
42404 | 101731 | SINAPI | Remoção das pedras de pirenópolis para correção do desnivelamento das superfícies do piso do deck da piscina olímpica. | m² | 2
2.5 |  |  | Reforço estrutural
2.5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3
2.5.2 | 4915639 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 20
2.5.3 | 7388 | ORSE | Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento manual | m² | 20
2.5.4 | 28800 | SBC | VEDACIT IMPERMEABILIZANTE VEDATOP PARA CONCRETO E ARGAMASSAS | KG | 5
2.5.5 | 91598 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 5
2.5.6 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 3
2.5.7 | 130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 20
2.5.8 | 7730 | ORSE | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | m² | 20
2.5.9 | 71071 | SBC | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"" | M | 2
40214 | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 2
2.6 |  |  | Instalações hidráulicas
2.6.1 | 101402 | SINAPI | Fornecimento e instalação de todas as tubulações e conexões soldavéis de 50mm e registros diversos, nos filtros e nas bombas. - (na casa de máquina piscina sem cobertura) | MES | 2
2.6.2 | 101402 | SINAPI | Fornecimento e instalação de todas as tubulações e conecxões soldavéis de 50mm e registros diversos, nos filtros e nas bombas. - (na casa de máquina menor) | MES | 1.5
2.6.3 | 12364 | ORSE | Motobomba centrífuga submersível, marca Schneider ou similar, modelo Brava E10, motor 1cv un | un | 2
2.6.4 | 11755 | ORSE | Motobomba centrífuga, marca Schneider ou similar, modelo MCI-RQ, motor 2 cv, trifásico 220V un | un | 2
2.6.5 | 6296 | ORSE | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado | m³ | 1
2.7 |  |  | Pintura
2.7.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 90
2.7.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 40
2.7.3 | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 50
2.7.4 | 13121 | SBC | FERRAMENTA - ROLO MULTIUSO PARA PINTURA ROLOFLEX 15cm | UN | 10
2.7.5 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 10
2.8 |  |  | Limpeza Final
2.8.1 | 88316 | SINAPI | Manutenção e consevação de todo ambiente em obra | H | 30
2.8.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 200