## Table 1
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Orçamento Casa de máquinas Taguatinga Norte |  | SINAPI - 12/2022 - Distrito Federal SBC - 01/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 07/2022 - Distrito Federal ORSE - 11/2022 - Sergipe | 0.2486 |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Custos indiretos |  |  |  |  | 37743.78
1.1 |  |  | Projeto complementar |  |  |  |  | 4029.09
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1 | Próprio | A R T - Anotação de Responsabilidade Técnica | 16 | UN | 1
Insumo | 7474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | PROJETOS | m² | 1
Insumo | 4365 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA | Material | m² | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 64 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | PROJETOS | m² | 1
Insumo | 38070 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | Material | m² | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | PROJETOS | m² | 1
Insumo | 38071 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS | Material | m² | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.2 |  |  | Equipe Técnica
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 2707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
Insumo | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
Insumo | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>

## Table 2
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1

## Table 3
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  |  | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | 5.29 |  | Valor com BDI =>
[7 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 18.684
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 59.348
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 18.684
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 29.674
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 20.882
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 6.594
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 14.288
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 104.34
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | H | 13.189
|  |  |  | Valor do BDI => | 1707.17 |  |  | Valor com BDI =>
[7 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.3 |  |  | Equipamentos
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  |  | MES | 1
Insumo | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  |  | MES | 1
|  |  |  | Valor do BDI => | 233.06 |  |  | Valor com BDI =>
[7 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO. COM BASE NO SINAPI, Nº 72900 E 72898. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | DIA | 1
Composição Auxiliar | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  |  | m³ | 38.52
Composição Auxiliar | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  |  | m³ | 31.35
|  |  |  | Valor do BDI => |  | 105.5 |  | Valor com BDI =>
[7 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>

## Table 4
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1
Insumo | 36145 | SINAPI | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | Material | PAR | 1
Insumo | 12895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 1
Insumo | 12892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 1
Insumo | 36152 | SINAPI | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | Material | UN | 1
Insumo | 36142 | SINAPI | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2 |  |  | Serviços Específicos
2.1 |  |  | Demolição
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1

## Table 5
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0699
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0482
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1055
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2972
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91222 | SINAPI | Rasgo de piso para instalação de ralo linear, dentro da casa de máquina e fora da casa de máquina | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.076
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.483
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.24
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.1394
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 70 | Próprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5 M³ | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | UND | 1
Insumo | 46 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ | Aluguel | UND | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.2 |  |  | Elétrica

## Table 6
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 61627 | SBC | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 98.173
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 82.253
Insumo | 609 | SBC | CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2 | Material | M | 100
Insumo | 3349 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO) | Material | M | 1521
Insumo | 3480 | SBC | CAIXA FERRO ESMALTADO 4"x2" | Material | UN | 7
Insumo | 3602 | SBC | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA | Material | UN | 4
Insumo | 3826 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM FERRO ESMALTADO 3"x3" | Material | UN | 1
Insumo | 3970 | SBC | INTERRUPTOR PARALELO 3W 10A-250V COM PLACA | Material | UN | 1
Insumo | 4976 | SBC | CAIXA ESMALTADA OCTOGONAL 4"x4" FUNDO MOVEL | Material | UN | 2
Insumo | 7824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | Material | CJ | 12
Insumo | 7825 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Material | CJ | 12
Insumo | 12485 | SBC | CABO SINTENAX FLEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 1,5mm2 (14 AWG) | Material | M | 50
|  |  |  | MO sem LS => | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 59099 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | INSTALACOES DE TELEFONE- LOGICA-CFTV-CATV | UN | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.28

## Table 7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.28
Insumo | 7139 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140 | Próprio | Quadro de Distribuição da casa de máquinas da Piscina coberta | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0192
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2674
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6337
Composição Auxiliar | 175 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA 10 DISJUNTORES 250A | 64 | UN | 1
Insumo | 39471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 4
Insumo | 107 | Próprio | FECHO YALE COM LINGUETA E CHAVE | Material | UN | 1
Insumo | 45796 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO TG/BG II DIN ATE 44 MODULOS 150A CEMAR | Material | UN | 2
Insumo | 4892 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C | Material | UN | 3
Insumo | 5960 | SBC | DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR WEG MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA | Material | UN | 1
Insumo | 4885 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C | Material | UN | 5
Insumo | 4896 | SBC | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>

## Table 8
Quant. => | [7 empty] | Preço Total =>
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 141 | Próprio | Quadro de Distribuição da casa de máquinas da Piscina Infantil/Olímpica | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0192
Composição Auxiliar | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | Fornecimento e instalação de toda parte elétrica, com instalação de novas infras com nova fiação e manutenção em todos os quadros elétricos, instalando os mesmos dentro das normas técnicas e atendendo a NBR5410 e descrição técnica do fabricantemais acessivéis, com troca de alguns quadros elétricos e organização de toda fiação dentros de todos os quadros de distribuição. (Casa de máquina coberta e descoberta). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9622
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4811
Insumo | 13393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1
Insumo | 109 | Próprio | SINALEIRO MONOBLOCO LED 220V VERDE | Material | UN | 1
Insumo | 110 | Próprio | SINALEIRO MONOBLOCO LED 220V VERMELHO | Material | UN | 1
Insumo | 108 | Próprio | BOTÃO DUPLO COMANDO VERDE/VERMELHO 22MM 1NA+1NF COM LED | Material | UN | 6
Insumo | 107 | Próprio | FECHO YALE COM LINGUETA E CHAVE | Material | UN | 1
Insumo | 120 | Próprio | Multimedidor Digital de Corrente | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.3 |  |  | Gesso
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 96123 | SINAPI | Fechamento de tubulação existente com caixote de drywall com placa cimentícia | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2036
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2036

## Table 9
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 0.1631
Insumo | 39424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | Material | M | 1.283
Insumo | 39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 1.2
Insumo | 39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1.11
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 0.2159
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 0.1751
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 1.1961
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0111
Insumo | 40552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4”(6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.0897
Insumo | 43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.0357
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4 |  |  | Pavimentação
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103007 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear dentro da casa de máquina - dimensões 10cm x 4mt inox aço 304 (casa de máquina piscina descoberta) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 0.78
Composição Auxiliar | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0154
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.8014
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.7726

## Table 10
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.18
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.068
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.0978
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.114
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.68
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0071
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1554
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1848
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0164
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.5796
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 213.5523
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 121441 | SBC | Requadração de paredes com reboco após a remoção do revestimento de cerâmica, deixando no ponto de pintura (casa de máquina piscina descoberta) | REVESTIMENTOS EXTERNOS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.198
Composição Auxiliar | 88268 | SINAPI | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.439
Insumo | 310 | SBC | ARGAMASSA PRONTA VOTOMASSA ACIII CINZA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO | Material | KG | 2.8
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total

## Table 11
Composição | 101800 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear inox aço 304 aço escovado na entrada da casa de máquina - dimensões 1,7mtx40cm (casa de máquina piscina descoberta) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 0.78
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0288
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9.1529
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.1916
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.3761
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.068
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.0978
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0698
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.68
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0058
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1258
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1496
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0133
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.4692
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 466.8262
Insumo | 11245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total

## Table 12
Composição | 110754 | SBC | Portas da casa de máquina de aço inox 304 aço escovado | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13.958
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.814
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.924
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19.783
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.814
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.155
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 12.86
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0.032
Insumo | 1100 | SBC | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Material | KG | 0.72
Insumo | 1313 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) | Material | UN | 2.52
Insumo | 12726 | SBC | FECHADURA EXTERNA REF 6236 LA FONTE | Material | UN | 1
Insumo | 12740 | SBC | DOBRADICA LATAO CROMADO POLIDO 3,5cm x 3" PRETO | Material | UN | 5
Insumo | 14201 | SBC | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO | Material | UN | 15
Insumo | 19938 | SBC | PARAFUSO MADEIRA 2,5cm CROMADO | Material | UN | 15
Insumo | 37883 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MARMORE BRANCO ITAUNAS 13x2cm | Material | M | 5.6
Insumo | 37884 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MARMORE BEJE BAHIA 15x2cm | Material | M | 0.98
Insumo | 37885 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MARMORE BRANCO ITAUNAS 15x2cm | Material | M | 5.6
Insumo | 37888 | SBC | SOLEIRA MARMORE BRANCO FORTALEZA 15cm | Material | M | 0.98
Insumo | 37891 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MARMORE BRANCO ITAUNAS 25x2cm | Material | M | 0.98
Insumo | 40012 | SBC | CHAPA ACO INOXIDAVEL 304 USG16 E=1,5mm 12,0kg/m2 | Material | m² | 6
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87399 | SINAPI | Construção de um contrapiso dentro da casa de máquina da piscina descoberta para fazer um caímento para os ralos lineares | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1

## Table 13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13.53
Insumo | 36886 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | Material | KG | 2310
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101798 | SINAPI | Tampa de caixa de passagem de inox 304 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0089
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7927
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0044
Insumo | 14112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.13
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0187
Insumo | 34564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 15.19
Insumo | 38592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1.52
Insumo | 38599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>

## Table 14
Quant. => | [7 empty] | Preço Total =>
2.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.278
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.375
Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.615
Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.125
Insumo | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.125
Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
40213 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total

## Table 15
Composição | 88316 | SINAPI | Instalação de todos os equipamentos de troca de calor na laje após a impermeabilização na laje. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
40578 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | Tratamentos de Superfícies | m² | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0.25
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
40943 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.13
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0187

## Table 16
Insumo | 34564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 15.19
Insumo | 38592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1.52
Insumo | 38599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
41309 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111214 | SBC | GRADE ACO COM FIXACAO EM PILARES DE ALVENARIA | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 1
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.959
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.917
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 4.6
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0.001
Insumo | 13844 | SBC | GRADE DE FERRO PARA APLICACAO EXTERNA | Material | m² | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
41674 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13.53
Insumo | 36886 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | Material | KG | 2310
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
42039 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103007 | SINAPI | Fornecimento e instalação de ralo linear dentro da casa de máquina - dimensões 10cm x 4mt inox aço 304 (grelha piscina coberta) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 0.78
Composição Auxiliar | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1

## Table 17
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0154
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.8014
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.7726
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.18
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.068
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.0978
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.114
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.68
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0071
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1554
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1848
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0164
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.5796
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 213.5523
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
42404 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101731 | SINAPI | Remoção das pedras de pirenópolis para correção do desnivelamento das superfícies do piso do deck da piscina olímpica. | PISO - PISOS | m² | 1
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0307
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1

## Table 18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Insumo | 4710 | SINAPI | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | Material |  | m² | 1.075
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5 |  |  | Reforço estrutural
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.2468
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.9202
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6366
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.5785
Insumo | 41954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0.2835
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915639 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço |  |  | m² | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7388 | ORSE | Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento manual | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5

## Table 19
Insumo | 12 | SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | Material | UN | 0.25
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 28800 | SBC | VEDACIT IMPERMEABILIZANTE VEDATOP PARA CONCRETO E ARGAMASSAS | Material | KG | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91598 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.007
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.045
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.219
Insumo | 39507 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 0.585
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0105
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8.2973
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5315
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.203
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>

## Table 20
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material | KG | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7730 | ORSE | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | Impermeabilização | m² | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.12
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.24
Insumo | 7306 | ORSE | Impermeabilizante semi-flexível com tinta alfaltica, bi-componente, Viaplus 1000, Viapol ou similar kg | Material | kg | 2
Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.24
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 71071 | SBC | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"" | INSTALACOES MECANICAS - VAPOR E CALEFACAO | M | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.624
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.624
Insumo | 487 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 COM COSTURA 65mm - 2.1/2" | Material | M | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
40214 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.79
Insumo | 10998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>

## Table 21
Quant. => | [7 empty] | Preço Total =>
2.6 |  |  | Instalações hidráulicas
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 101402 | SINAPI | Fornecimento e instalação de todas as tubulações e conexões soldavéis de 50mm e registros diversos, nos filtros e nas bombas. - (na casa de máquina piscina sem cobertura) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1
Composição Auxiliar | 101316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1
Insumo | 40861 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES | Material | MES | 1
Insumo | 40862 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40928 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1
Insumo | 43473 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1
Insumo | 43497 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 101402 | SINAPI | Fornecimento e instalação de todas as tubulações e conecxões soldavéis de 50mm e registros diversos, nos filtros e nas bombas. - (na casa de máquina menor) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1
Composição Auxiliar | 101316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1
Insumo | 40861 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES | Material | MES | 1
Insumo | 40862 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1
Insumo | 40928 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1
Insumo | 43473 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1

## Table 22
Insumo | 43497 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12364 | ORSE | Motobomba centrífuga submersível, marca Schneider ou similar, modelo Brava E10, motor 1cv un | Material | un | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11755 | ORSE | Motobomba centrífuga, marca Schneider ou similar, modelo MCI-RQ, motor 2 cv, trifásico 220V un | Material | un | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6296 | ORSE | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado | Conversão InfoWOrca | m³ | 1
Insumo | 5073 | ORSE | Pré-filtro comum m3 | Serviços | m³ | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.7 |  |  | Pintura
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.275
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.115
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0.064
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0.322
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0.01
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0.2016
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>

## Table 23
Quant. => | [7 empty] | Preço Total =>
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.275
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.115
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0.064
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0.322
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0.01
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0.2016
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Insumo | 13121 | SBC | FERRAMENTA - ROLO MULTIUSO PARA PINTURA ROLOFLEX 15cm | Material | UN | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4298
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0.0606
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0.4039
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.8 |  |  | Limpeza Final
2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88316 | SINAPI | Manutenção e consevação de todo ambiente em obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>
2.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | Remoção de todos equipamentos de troca de calor, para que seja feito um trabalho de impermeabilização na laje para proteção de toda superficie da laje e da ferragem. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
[5 empty] | Quant. => |  | Preço Total =>