## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - EDUSESC GAMA | SINAPI - 11/2025 - Distrito Federal SBC - 01/2026 - Distrito Federal ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 00000259 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 (0.0%) | 0 | 0%
1.2 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 01.050.0977-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 3857.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1135.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | 00000096 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), TIPO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SHAFT) | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (RECUPERAÇÃO ALVENARIA) | m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | FORROS E TETOS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1135.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 00001168 | Próprio | ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PARA FORRO EM DRYWALL (50X50CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 115 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER (FECHAMENTO PROVISÓRIO DO FORRO) | m² | 1135.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | INSTALAÇÕES DRENO (AR-CONDICIONADO) |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 300 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 204 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 204 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 102 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 104322 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 11362 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1.1 | 12968 | ORSE | Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | 062321 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 531.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | 061145 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" | M | 494.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | 061143 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4"" | M | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.6 | 059076 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40mm 1.1/2"" | M | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | 059078 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 76.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.9 | 151442 | IOPES | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 2,50 mm2 | m | 3345 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.10 | 151443 | IOPES | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 4,0 mm2 | m | 425 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.11 | 09.03.018 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.12 | 151445 | IOPES | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 10,0 mm2 | m | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.13 | 09.03.023 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.14 | 09.03.024 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.15 | 09.03.025 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.16 | 09.03.026 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.17 | 00039190/SINAPI | ORSE | Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1 1/2" x 1", para eletroduto | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.18 | 00039188/SINAPI | ORSE | Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1 1/4" x 1", para eletroduto | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.19 | 00039193/SINAPI | ORSE | Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 2" x 1", para eletroduto | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.20 | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.21 | 12959 | ORSE | Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.22 | 11289 | ORSE | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.23 | 11292 | ORSE | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.24 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.25 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.26 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 175 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.27 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.28 | 061204 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""LR"" 1.1/2"" COM TAMPA | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.29 | 061880 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""LR"" 2"" COM TAMPA | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.30 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.31 | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.32 | 063754 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.33 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.34 | 00001182 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.35 | 070617 | SBC | QUADRO ELETRICO PARA CAIXA VENTILADORA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.36 | 064360 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 56 DISJUNTORES 225A+ BARRAMENTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.37 | 064601 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 34 DISJUNTORES 100A | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.38 | 11362 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, SISTEMA EVAPORATIVO E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1.1 | 768 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-71GDHN1 - 55W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 10 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.2 | 769 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-80GDHN1 - 55W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 32 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.3 | 772 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-90GDHN1 - 82W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.4 | 773 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-56GDHN1 - 45W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.5 | 770 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-45GDHN1 - 40W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.6 | 771 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-36GDHN1 - 30W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.7 | 774 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-22GDHN1 - 28W/220V/60hz/1f CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.8 | 776 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF MOD: MV8i - 400WV2GN1 (MA) 10,4KW/380V/60HZ/3f | UN | 4 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.9 | 777 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF MOD: MV8i - 450WV2GN1 (MA) 11,9kw/380V/60hz/3f | UN | 5 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.10 | 778 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF MOD: MV8i - 670WV2GN1 (MA) 19,5KW/380V/60hz/3f | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
11.1.11 | 00000805 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLIT INVERTER HI-WALL/ EVAPORADORA TIPO VRF PAREDE, CORTINA DE AR) 9000 ATÉ 24000 BTU/H | UN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.12 | 00001165 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA TIPO VRF | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.13 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 151 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.14 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.15 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 487 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.16 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 166 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.17 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 410 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.18 | 11505 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.19 | C4781 | SEINFRA | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 94 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.20 | 00001141 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1"", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.21 | 106036 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1 1/8"", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 92 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.22 | 00000538 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø1/4", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.23 | 00000652 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø3/8", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.24 | 00000539 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø1/2", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.25 | 00000653 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø5/8", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.26 | 00000635 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-01D | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.27 | 00000636 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-02D | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.28 | 00000637 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-03D | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.29 | 00000511 | Próprio | LÂMPADA UV ULTRA VIOLETA GERMINICIDA PL UVC OSRAM + SOQUETE + REATOR | UN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.30 | 11362 | ORSE | serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.31 | 40195 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA (TRANSPORTE VERTICAL CONDENSADORAS) | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 |  |  | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.2.1 | 98325 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_03/2024 | m² | 305 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | 073351 | SBC | CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO | KG | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.3 | 96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | m² | 412 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.4 | 00000542 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL CONSTITUÍDA POR FITA DE LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MOD.: 45/100, TAM.: 25 metros , FAB.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.5 | 00000541 | Próprio | PORTA DE INSPEÇÃO PARA CHAPA DE DUTO, TAMANHO.: 200 x 20 mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉC. | UN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.6 | 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHA DE NEOPRENE, TIPO CALÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAM.: 100x100x100 mm, MOD.: CALÇO II, FAB.: RUBBER PLASTIC OU EQUIV. TÉCNICO. | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.7 | 786 | Próprio | VENTILADOR + FILTRO G4 MOD: FH 250, VAZÃO MAX. 1445,20 mmca 182W / 230V / 60hz / 3f - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.8 | 787 | Próprio | VENTILADOR + FILTRO G4 MOD: FH 400, VAZÃO MAX. 3092 ,24 mmca 486W / 230V / 60hz / 3f - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.9 | 788 | Próprio | VENTILADOR + FILTRO G4 MOD: FH 355, VAZÃO MAX. 2315 ,28 mmca 183W / 230V / 60hz / 3f - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.10 | 789 | Próprio | EXAUSTOR MOD: MAXX 125, VAZÃO MAX 345, 36mmca - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.11 | 790 | Próprio | EXAUSTOR MOD: MAXX 150, VAZÃO MAX 552, 38mmca - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.12 | 791 | Próprio | EXAUSTOR MOD: MAXX 200, VAZÃO MAX 1040, 38mmca - FABRICANTE: SICFLUX | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.13 | 00000807 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.14 | 792 | Próprio | GRELHA (225x125mm) DE FORNECIMENTO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE. (GL - 01) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.15 | 793 | Próprio | GRELHA (325x125mm) DE FORNECIMENTO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE. (GL - 02) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.16 | 794 | Próprio | GRELHA (525x125mm) DE FORNECIMENTO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE. (GL - 03) | UN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.17 | 795 | Próprio | GRELHA (225x125mm) DE EXAUSTÃO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE. (GL - 04) | UN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.18 | 796 | Próprio | VENEZIANA (150x150mm) DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE. (VN-01) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.19 | 797 | Próprio | VENEZIANA (250x150mm) DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE. (VN-02) | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.20 | 798 | Próprio | VENEZIANA (500x200mm) DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE. (VN-03) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.21 | 799 | Próprio | VENEZIANA (600x200mm) DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE. (VN-04) | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.22 | 800 | Próprio | VENEZIANA (700x200mm) DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE. (VN-05) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 |  |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA EVAPORATIVO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.3.1 |  |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.3.1.1 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 600 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.2 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 600 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.3 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.4 | 95741 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 120 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.5 | 104447 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.6 | 151441 | IOPES | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissao de fumaca, 70ºC em regime permanente - 1,50 mm2 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.7 | 058563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.8 | 00001142 | Próprio | SOFTWARE DE MONITORAMENTO PARA AUTOMAÇÃO VIA WEB - SISTEMA VRF (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.9 | 00001183 | Próprio | CONTROLADORA CENTRAL PARA SISTEMA VRF | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.2 |  |  | SISTEMA EVAPORATIVO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.3.2.1 | 00001143 | Próprio | SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA EVAPORATIVO EXISTENTE (INCLUSO LIMPEZA DE DUTOS E GRELHAS) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | 106110 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3857.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3857.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6167.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3857.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3857.675 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0